Raport stiintific sintetic 2011-2013

Introducere

Detecţia urmelor de etilenă în respiraţia umană s-a realizat prin metoda spectroscopiei fotoacustice cu laser. Această tehnică este suficient de sensibilă pentru monitorizarea directă a etilenei din aerul exalat.

Principiul de detecţie fotocustică, în gaze moleculare, poate fi împărţit în următoarele etape: modulaţia radiaţiei laser, cu lungimea de undă suprapusă peste o linie de absorbţie a moleculei ţintă; excitarea moleculelor ţintă prin absorbţia radiaţiei incidente, care este stocată ca energie de vibraţie-rotaţie; dezactivarea moleculelor excitate prin ciocniri, prin care energia radiaţiei absorbite este transformată în energie termică, manifestată printr-o încălzire tranzitorie locală; extinderea şi contracţia gazului într-un volum închis, dă naştere la variaţii de presiune (unde acustice); monitorizarea undelor acustice rezultate, cu un microfon.

Aparatura experimentală este bazată pe un laser cu CO2 cu următoarele caracteristici: emite în domeniul spectral IR, este stabilizat în curent, puterea maximă 6 W.

Laserul cu CO2 este acordat pe linia de emisie 10P(14) la 10,532 μm unde apare cea mai puternică absorbţie a etilenei. Chopper-ul lucrează la frecvenţa de 564 Hz modulând radiaţia continuă provenită de la sursa laser. Pulsurile laser generate sunt focalizate de o lentilă în interiorul tubului rezonator al celulei fotoacustice.

Celula este echipată cu patru microfoane sensibile (model EK 3033, Knowles Electronics) cu sensibilitatea de 20 mV/Pa fiecare, fixate într-un cilindru de teflon. Microfoanele sunt conectate în tubul rezonator prin intermediul unor canale, care împreună cu volumele în care sunt plasate microfoanele, reprezintă un rezonator Helmholtz.

Semnalul electric generat de microfoane este trimis spre un amplificator lock-in sincronizat cu chopper-ul. Semnalul fotoacustic înregistrat de microfoane este proporţional cu concentraţia de etilenă.

Amplificatoarele lock-in sunt folosite pentru detecţia şi măsurarea semnalelor acustice foarte mici – de ordinul nV. Măsurări precise pot fi făcute atunci când se impune extragerea de sub zgomot a unui semnal de amplitudini foarte mici.

Fig.1 Schema generală a instalaţiei de spectroscopie fotoacustică

Pentru înregistrarea şi prelucrarea datelor obţinute în montajul experimental fotoacustic, semnalele de la ieşirile amplificatorului lock-in şi radiometrului sunt achiziţionate, în timp real, cu ajutorul unei interfeţe specializate (placa de achiziţie AD – DA tip KPCI 3102, produsă de firma Keithley), controlată de un program dezvoltat sub software-ul Test Point specific, ce deserveşte placa de achiziţie.

Programul este conceput să ruleze, fără limite de timp, pe toată durata efectuării măsurătorilor fotoacustice, acesta asigurând în interfaţa grafică configurabilă de utilizator atât reprezentarea funcţie de timp a concentraţiei gazului şi a puterii laser, cât şi medierea acestor parametri din lotul de eşantioane achiziţionat (300-1000 de achiziţii periodice).

De exemplu, în cazul etilenei, se vor utiliza pentru determinarea concentraţiei, linia 10P(14), caracterizată de un coeficient de absorbţie al etilenei de 30,4 atm-1cm-1 .

Eşantioanele de aer exalat de la pacienţii testaţi au fost colectate în pungi aluminizate cu volumul de 750 ml prevăzute cu o supapă care etanşează punga după umplerea ei şi cu un robinet care permite conectarea pungii la sistemul de control al gazului. Eşantionul de aer exalat este transferat în celula fotoacustica de măsură şi analizat în flux continuu cu aer sintetic, fluxul de aer fiind reglat de un debitmetru electronic de curgere masică (model UR-4100 by Techno Fittings).

Etapa 1: Analiza aerului expirat de la pacienţii trataţi cu radioterapie anti-tumorală

Scopul acestei etape a fost de a măsura precis concentraţia de etilenă din aerul exalat al pacienţilor bolnavi de cancer şi trataţi cu radioterapie anti-tumorală. Această monitorizare permite determinarea influenţei radiaţiilor X în declanşarea stresului oxidativ asupra pacienţilor iradiaţi.

Stresul oxidativ descrie presiunea continuă exercitată de radiaţiile ionizante, care prin iniţierea unor reacţii de oxidare, agresează membranele şi organitele celulare. În urma stresului oxidativ are loc o deteriorare a pereţilor celulari, cu o perturbare a metabolismului tisular, a potenţialului de membrană şi a activităţii enzimatice. De asemenea, s-a demonstrat că stresul oxidativ poate determina mutaţii genetice şi degradări ale substanţelor cu viaţă lungă (colagen, elastină). Astfel, ca o consecinţă a tuturor acestor efecte, în timp se pot manifesta fenomenele de uzură şi de degenerare, cu apariţia unor tulburări grave.

Radicalii liberi sunt cei mai cunoscuţi compuşi care întreţin stresul oxidativ. Organismul nostru produce radicali liberi în mod natural (radicali liberi endogeni), atunci când respirăm, digerăm alimente, neutralizăm băuturile alcoolice şi medicamentele sau când celulele transformă grăsimile şi carbohidraţii în energie. Pe lângă substanţele endogene responsabile cu declanşarea şi întreţinerea stresului oxidativ, organismul este asaltat în mod continuu de compuşi exogeni (care provin din mediul extern). Substanţele exogene care exercită o acţiune agresivă asupra membranelor şi organitelor celulare, iniţiind sau întreţinând stresul oxidativ, provin din: gaze şi gudroane, substanţe străine sau sintetice din alimente sau medicamente, toxine, metale grele, radiaţii (ionizante, UV) etc.

Stresul oxidativ nu este o afecţiune, un simptom sau un sindrom, ci este un proces biochimic şi fiziologic, la care, ca şi în cazul stresului psihologic, răspunsul este adesea inadecvat. Dacă nu ar exista stres oxidativ endogen, activitatea musculară şi metabolismul energetic s-ar diminua până la dispariţie, ceea ce nu este compatibil cu viaţa (sinteza de ATP ar fi stopată). Dar pe lângă stresul oxidativ generat şi întreţinut de organismul nostru, suntem asaltaţi în continuu, în condiţiile vieţii moderne, de numeroşi radicali liberi care ajung în corp din mediu extern. În aceste condiţii, mecanismele interne antioxidante sunt adesea depăşite, producându-se în timp perturbări grave.

Etilena apare în aerul expirat, în urma stresului oxidativ. Este, de fapt, o consecinţă a stresului oxidativ la nivel celular din cauza radicalilor liberi formaţi în exces.

Pereţii membranari fini ai vaselor de sânge din plămâni (cu o grosime de aproximativ 0,5-0,6 µm,) realizează schimbul de gaze, astfel încât, este destul de uşor pentru unele gaze (cum ar fi etilena ), care sunt transportate de sânge la plămâni, să fie eliminate odată cu aerul expirat. Principiul testului de respiraţie se reduce la următoarele etape: producerea de molecule marker în celule şi organe, difuzia în ţesuturi, intrarea în fluxul hematiilor, transportul către plămâni, eliberarea în aerul expirat, colectarea aerului şi detecţia markerului în aerul exalat. În consecinţă, producerea de etilenă poate furniza indicaţii asupra stării de sănătate a corpului uman. Tehnica spectroscopiei fotoacustice cu laser asigură o metodă neinvazivă pentru monitorizarea în vivo a funcţionării celulelor umane şi este deosebit de utilă pentru diagnosticarea medicală.

Radiaţiile ionizante distrug structurile cromozomice responsabile de diviziunea celulară,  antrenând moartea celulelor canceroase. Celulele sănătoase sunt atacate şi ele, dar au o capacitate de restaurare mai mare.

Pentru a demonstra această afirmaţie am analizat etilena din aerul expirat al pacienţilor cu cancer de la Spitalul Clinic Coltea (cancer mamar, cancer col uterin cu metastaze osoase, cancer ovarian). Probele de aer exalat au fost luate înainte şi după ce pacienţii au făcut radioterapie externă (radiaţii X) cu administrarea unei doze de 2-8 Gy/zi în funcţie de cancerul tratat. După ce probele de aer exalat au fost colectate în pungi aluminizate, aerul este transferat în celula fotoacustica de măsură şi analizat.

Analiza concentraţiilor de etilenă din pungi se face după ce celula fotoacustică a fost vidată şi curăţată cu flux de N2 la presiune atmosferică timp de 10-20 minute: Pmas = 2 W; S = 0,037  mV .

Fig. 2 prezintă concentraţia de etilenă  pentru un subiect sănătos şi trei pacienţi  cu cancer mamar trataţi prin raze X, cu o doză de 8 Gy. Nivelul de etilenă pentru primul pacient înainte şi după terapia cu raze X arată o creştere de la ~ 0,0018 ppm (părţi per milion) la  ~ 0,023 ppm, pentru al doilea pacient concentraţia de etilenă înainte de terapie a fost de ~ 0,021 ppm şi după ~ 0,03 ppm, pentru al treilea pacient concentraţia fiind de ~ 0,017 ppm înainte de terapie şi 0,023 ~ ppm după terapie, în timp ce pentru un subiect sănătos nivelul de etilenă este de  ~ 0,006 ppm.

Fig. 2. Concentraţia de etilenă pentru un subiect sănătos şi trei pacienţi trataţi prin radioterapie anti-tumorală

După tratamentul anti-tumoral (radiaţii X) se observă ca are loc o creştere a concentraţiei de etilenă în aerul expirat, arătând că au fost iniţiate reacţii de oxidare asupra membranele şi organitele celulare iar acest proces poate fi detectat cu ajutorul spectroscopiei fotoacustice în primul minut după iradiere.

Interacţia razelor X cu organismul uman modifică statusul stresului oxidativ printr-o creştere a proceselor de peroxidare iniţiate de radicalii liberi ai apei care au fost generaţi de efectul indirect al radiaţiilor în ţesuturile vii. O parte consistentă a proceselor de peroxidare produce etilenă prin peroxidare lipidică. Fracţiunea produsă de etilenă prezentă în aerul exalat ne dezvăluie scara leziunilor tisulare în organismul uman după fiecare sesiune de tratament cu radiaţii X.

Etapa 2. Analiza amoniacului expirat (etilenei expirate) de la pacienţii trataţi cu hemodializă şi corelarea cu azotul ureic din sânge (stresul oxidativ)

Scopul acestei etape a fost  de a măsura atat concentraţia de etilenă cat şi de amoniac din aerul exalat al pacienţilor bolnavi de insuficienţă renală (IR), trataţi prin hemodializă (HD). Cercetarea a fost realizată pe pacienţii din cadrul Centrului Medical de Nefrologie şi Dializă IHS Fundeni din Bucureşti. Studiul a inclus un lot alcătuit din pacienţi cu IR, HD iterativ, după un program care a constat în 3 şedinţe pe săptămână a câte 4 ore fiecare. Pacienţii au fost instruiţi: să nu mănânce înainte cu 12 ore de prelevarea probelor de aer exalat; să cureţe suprafaţa dinţilor cu periuţa şi pastă de dinţi, după care să se clătească cu apă de gură antiseptică, pentru eliminarea bacteriilor.

Probele de sânge au fost recoltate à jeun, înaintea conectării în sesiunea de HD şi după sesiunea de HD şi investigate în laboratorul de analize medicale MedCenter  cu aparatul VITROS51. Lotul investigat a fost alcătuit din bărbaţi, cu vârste cuprinse în intervalul, 22 - 80 de ani, nefumători, cu o condiţie clinică stabilă, în momentul studiului (fără evenimente clinice sau transfuzii de sânge în ultima lună dinaintea studiului) şi o vechime minimă în HD de 16 luni. Eficacitatea şedinţei de HD a fost evaluată prin calcularea de uree predialitică şi uree postdialitică (cu limita normală în intervalul, 19-43 mg/dL).

Caracteristicile sedinţei de HD au fost următoarele: calea de abord a fost fistula arteriovenoasă; sedinţa de HD standard s-a realizat cu aparatul BAXTER; s-au utilizat dializoare de permeabilitate înaltă, cu rata de filtrate in vivo mai mare de 8.0 mL/h/mmHg, prevăzute cu membrană de diacetat de celuloză-DICEA 170G (grosime membrană de 15 μm, diametrul interior de 200 μm, suprafaţa de 1,7 m2, sterilizare prin radiaţii gamma, rata de ultrafiltrare: 12,5 mL/h/mmHg, iar soluţia de dializă nu trebuie să depăşească 42( C, pentru evitarea lizei hematiilor); pompa de sânge s-a pornit la o viteză mică şi a fost ajustată la, cel puţin, 80 mL/min; pentru păstrarea integrităţii fibrelor, nu a fost depăşită valoarea de 500 mmHg pentru presiunea transmembranară; pacientul a fost cântărit atât înainte, cât şi după tratamentul prin HD, pentru a verifica ultrafiltrarea.

Etilena este un biomarker al stresului oxidativ, iar amoniacul poate fi un indicator al IR, fiind corelat cu nivelul de azot în ureea din sânge (BUN – blood urea nitrogen – [CO(NH2)]).

Măsurarea precisă, atât a concentraţiei de amoniac, cât şi a concentraţiei de etilenă din aerul exalat al pacienţilor, se face neinvaziv, în timp real şi în prezenţa altor gaze care interferează, inclusiv dioxidul de carbon (> 4 %) şi vaporii de apă (> 10 %), pe baza metodelor LPAS.

Probele de aer exalat au fost colectate la intervale de timp regulate: inainte de începerea HD (dar nu înainte de curăţarea cavităţii bucale cu pastă de dinţi şi apă de gură antiseptică); in timpul tratamentului de HD (la o oră după începerea tratamentului); imediat după terminarea HD (după ce cavitatea bucală a fost curăţată).

Pentru acest studiu, subiecţii au fost rugaţi să expire în punga aluminizată, la o rată normală a fluxului de expiraţie iar pentru a analiza conţinutul probelor, mai întâi, am vidat celula PA (prin care are loc evacuarea gazelor suplimentare) şi apoi, am spălat şi curăţat sistemul cu azot pur (99,999 %) la presiune atmosferică (aproximativ 10-15 minute).

Probele de aer expirat au fost transferate în celula PA, la un debit controlat de 600 sccm (centimetri cubi standard per minut), iar presiunea totală a gazului, în celula PA, a fost măsurată, aplicându-se factorul de corecţie pentru responsivitate.

Pe durata transferului de aer exalat, din eşantionul de colectare la celula PA, eşantionul de gaz a trecut printr-o capcană umplută cu peleţi de KOH, pentru eliminarea CO2.

Măsurătorile experimentale pentru concentraţiile de etilenă şi amoniac din respiraţie au fost efectuate în cazul pacienţilor (P1-P13) cu disfuncţie renală şi a subiectului sănătos (P0), iar rezultatele sunt prezentate în fig. 2 şi fig. 3.

Fig.2. Concentraţia de amoniac exalat, măsurată pentru 13 pacienţi cu disfuncţie renală (înainte, în timpul şi după tratamentul cu HD) şi pentru un subiect sănătos

Valorile de control P0 sunt: 0,006 ppm etilenă şi 0,25 ppm amoniac. Toate măsurătorile au fost făcute pentru linia 10P (14) a laserului cu CO2 (10,53 μm), unde coeficientul de absorbţie al etilenei are valoarea cea mai mare (30,4 cm-1atm-1), şi pentru linia 9R (30) a laserului cu CO2 (9,22 μm), unde coeficientul de absorbţie al amoniacului are valoarea maximă de 57 cm-1atm-1.

În fig. 2 observăm o reducere a concentraţiei de amoniac din aerul exalat, pentru pacienţii sub tratament cu HD, ceea ce înseamnă că amoniacul detectat în respiraţia umană, folosind sistemul LPAS, poate fi folosit în determinarea duratei exacte de terminare a HD.

Fig.3. Concentraţia de etilenă exalată, măsurată pentru 13 pacienţi cu disfuncţie renală (înainte, în timpul şi după tratamentul cu HD) şi pentru un subiect sănătos

În fig. 3, se observă că, imediat după iniţierea HD, concentraţia de etilenă creşte, dovedind existenţa unui stres oxidativ crescut, care se exacerbează în timp. Stresul oxidativ reprezintă o manifestare puternică la pacienţii cu disfunctie renală, arătând că sistemele antioxidante sunt scăzute la pacienţii HD. El apare atunci când există un dezechilibru între nivelul produşilor de peroxidare şi mecanismele antioxidante de apărare. În condiţii normale, ambele procese se găsesc în echilibru, astfel încât o creştere a nivelului produşilor de oxidare este urmată de o creştere a nivelelor sistemelor antioxidante. La pacienţii cu IR şi în special, la cei HD, s-a evidenţiat (fig. 3) existenţa unui stres oxidativ crescut. Există o serie de factori care explică exacerbarea stresului oxidativ: formarea, în cantitate crescută, a unor produşi de oxidare rezultaţi din activarea leucocitelor, prezenţa toxinelor uremice şi a unor compuşi metalici, biocompatibilitatea membranelor de dializă şi a soluţiilor de dializă, invazivitatea metodei etc. După cum se observă fig. 3, markerul stresului oxidativ este mai crescut la pacienţii HD în comparaţie cu subiecţii clinic sănătoşi.

Cea mai importantă problemă este corelaţia datelor de uree şi concentraţia de amoniac respectiv, etilenă din respiraţia pacienţilor. Figurile 4a şi 4b indică o bună corelare între nivelul de amoniac (nivelul de etilenă) şi nivelul de uree, pentru pacienţii P1-P13.

Fig. 4a) Amoniacul exalat versus nivelul de uree; b) Etilena exalată versus nivelul de uree.

Prin stabilirea concentraţiilor amoniacului şi a etilenei din aerul expirat este posibilă implementarea unei metode de diagnosticare medicală neinvazivă, cu afişarea rezultatelor absolute, în timp real. Această metodă poate fi extinsă pentru determinări medicale on-line prin reducerea mărimii sistemului de măsură pentru obtinerea unei versiuni complexe si miniaturizate a sistemului de LPAS.

Etapa 3. Analiza aerului expirat de la fumătorii activi (folosind ţigara tradiţională vs. ţigara electronică) şi fumătorii pasivi

Scopul acestei faze este de a măsura precis şi compară  concentraţia de etilenă din aerul exalat al fumătorilor de ţigară electronică cu fumătorii de ţigară tradiţională (fum vs. emisii de vapori) şi fumătorii pasivi, cu ajutorul spectroscopiei fotoacustice cu laser.

Există milioane de fumători în România care se bucură de fumat pe tot parcursul zilei. Cu toate acestea, în ultimii ani, fumatul a fost interzis în mod legal în multe locuri publice. De atunci, fumătorii au căutat metode alternative pentru fumat cu scopul de a reduce pofta de nicotină. Unii oameni folosesc plasturele cu nicotină, alţii mestecă gumă cu nicotină, iar unii oameni folosesc ţigările electronice.

Una dintre principalele diferenţe între produsele din tutun şi ţigările electronice este că ţigara electronică nu produce fum sau gudron. Când fumezi o ţigară tradiţională, fumul este expulzat în aer. Acest fum conţine peste 4000 de substanțe poluante şi diferite toxine. Când fumezi o ţigară electronică, expiri vapori care conțin nicotină.

Deşi ţigările electronice au fost recent comercializate ca o alternativă mai sigură la ţigările tradiţionale, o nouă analiză a 19 tipuri de e-țigări a arătat că acestea conțin substanțe chimice toxice, de exemplu: dietilen glycol şi nitrozamina.

Concentraţia de etilenă din aerul expirat, în urma peroxidarii lipidice din epiteliul pulmonar (după inhalarea fumului de țigară tradiţională şi vaporilor de ţigară electronică) este studiată în această raportare.

Fumul de ţigară conține multe componente toxice care pot induce formarea de etilenă. Oxidul de etilenă este un produs chimic care induce cancer la plămâni .

În scopul de a monitoriza daunele cauzate de fumul inhalat şi vaporilor inhalaţi, sunt efectuate mai multe teste de respirație pentru oferirea informațiilor necesare cu privire la compuşii organici volatili în condiții normale şi condiţii de stres.

Prin stabilirea concentraţiilor de etilenă din aerul expirat este posibilă implementarea unei metode de diagnosticare medicală neinvazivă, cu afişarea rezultatelor absolute, în timp real. Această metodă poate fi extinsă pentru determinări medicale on-line prin reducerea mărimii sistemului de măsură pentru obţinerea unei versiuni complexe şi miniaturizate a sistemului de LPAS.

Etilena este un biomarker al stresului oxidativ iar măsurarea precisă, a concentraţiei de etilenă din aerul exalat al subiecţilor, se face neinvaziv, în timp real şi în prezenţa altor gaze care interferează, inclusiv dioxidul de carbon (> 4 %) şi vaporii de apă (> 10 %), pe baza metodelor LPAS.

Probele de respiraţie au fost colectate la intervale de timp regulate: înainte de începerea inhalarea ţigării traditioanale vs ţigara eletronica şi imediat după terminarea inhalării cu ţigara tradiţională vs. ţigara electronică.

Pentru acest studiu, subiecţii au fost rugaţi să expire în punga aluminizată, la o rată normală a fluxului de expiraţie iar pentru a analiza conţinutul probelor, mai întâi, am vidat celula PA (prin care are loc evacuarea gazelor suplimentare) şi apoi, am spălat şi curăţat sistemul cu azot pur (99,999 %) la presiune atmosferică (aproximativ 10-15 minute).

Măsurătorile experimentale pentru concentraţiile de etilenă din respiraţia fumătorilor activi au fost efectuate în cazul a patru subiecţi iar rezultatele sunt prezentate în figură 2.

Fig.2 Concentraţia de etilena exalata, măsurată pentru 4 fumatori pasivi.

Probele de aer expirat au fost transferate în celula PA, la un debit controlat de 600 sccm (centimetri cubi standard per minut), iar presiunea totală a gazului, în celula PA, a fost măsurată, aplicându-se factorul de corecţie pentru responsivitate.

Pe durata transferului de aer exalat, din eşantionul de colectare la celula PA, eşantionul de gaz a trecut printr-o capcană umplută cu peleţi de KOH, pentru eliminarea CO2.

Toate măsurătorile au fost făcute pentru linia 10P (14) a laserului cu CO2 (10,53 μm), unde coeficientul de absorbţie al etilenei are valoarea cea mai mare (30,4 cm-1atm-1).

Concentraţia unui subiect sănătos este cuprinsă între valoarea 1-10 ppb în timp ce  pentru cei 4  fumători activi concentraţia de etilenă a fost curprinsa între 30 ppb şi  50 ppb.

Măsurătorile experimentale pentru concentraţiile de etilenă din respiraţia fumătorilor de ţigară tradiţională vs. fumătorilor de ţigară electronică au fost efectuate în cazul a opt subiecţi iar rezultatele sunt prezentate în figură 3.

Fig.3 Concentraţia de etilena din respiratia a opt subiecti dupa tigara electronica vs. tigara traditionala.

Se poate observa că, în cazul ţigărilor electronice concentraţia de etilenă scade (între 20 ppb- 380 ppb), în comparaţie cu ţigara tradiţională unde concentraţia de etilenă emisă creşte (între 50 ppb-500 ppb), dovedind existenţa unui stres oxidativ crescut (are loc apariţia unui dezechilibru între nivelul produşilor de peroxidare şi mecanismele antioxidante de apărare). Stresul oxidativ reprezintă o manifestare puternică la subiecţii fumători de ţigară tarditionala, sistemele antioxidante fiind scăzute.

Concluzii

Obiectivele principale pe toata perioada de executie ale proiectului pana in prezent au fost:

- de a monitoriza concentraţiile de etilenă la pacienții trataţi cu radiaţii X,

- de a determina dacă IR şi HD pot fi asociate cu creşterea stresului oxidativ şi pentru a se afla dacă măsurarea amoniacului, din aerul exalat, poate fi folosită pentru selectarea duratei optime de HD pentru stadiul dorit.

- de a determina dacă fumătorii de ţigară electronică emit mai multă concentraţie de etilenă în comparaţie cu fumătorii de ţigară tradiţională, ca urmare a creşterii stării de stres oxidativ.

Fără îndoială, aceaste aplicaţie prezintă unele dintre cele mai noi şi interesante direcţii de cercetare, în care detecţia fotoacustică dovedeşte rezultate promiţătoare. Investigaţiile prezentate aici reprezintă testele preliminare efectuate în acest domeniu, urmând ca în continuare aceste studii să se extindă în sfera cercetării medicale, având la bază colaborarea eficientă cu personalul de specialitate.

Măsurătorile au demonstrat că HD determină simultan o creştere a concentraţiei de etilenă în aerul exalat al pacienţilor (ca urmare a stresului oxidativ) şi o reducere a concentraţiei de amoniac, corelată cu nivelul de uree.

Măsurătorile au demonstrat că ţigara eletronica determină o scădere a concentraţiei de etilenă în aerul exalat al celor opt subiecţi (ca urmare a stresului oxidativ).

Sistemul de spectroscopie fotoacustică a demonstrat că joacă un rol important în analiza de aer expirat din respiraţia umană, atributele acestei tehnici fiind: sensibilitatea, selectivitatea, rapiditatea de răspuns, în timp real şi uşurinţa de utilizare.

Bibliografie

- C. Popa, A. M. Bratu, C. Matei, R. Cernat, A. Popescu and D. C. Dumitras, “Qualitative and quantitative determination of human biomarkers by laser photoacoustic spectroscopy methods”, Laser Physics Vol. 21, No. 7, pp. 1336–1342 (2011).

- C. Popa, D. C. A. Dutu, R. Cernat, C. Matei, A. M. Bratu, S. Banita, and D. C. Dumitras, “Ethylene and ammonia traces measurements from the patients breath with renal failure via LPAS method”, Applied Physics B – Lasers and Optics, Vol. 105, No. 3, pp. 669-674 (2011).

- C. Popa, C. Matei “Photoacoustic Assessment of Oxidative Stress in Dialysis and Radiotherapy by LPAS System”, Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications OAM - RC, Vol. 5, No. 11, pp. 1237-1242 (2011)

- C. Popa, M. Paţachia, S. Băniţă, and D. C. Dumitraş, “Exertion in Kangoo Jumps aerobic: evaluation and interpretation using spectroscopic technique determinations”, J. Spectroscopy, Vol. 2013, Article id 602434, http://dx.doi.org/10.1155/2013/602434, (2013)

- C. Popa, Ş. Băniţă, A. M. Bratu, M. Paţachia, C. Matei, and D. C. Dumitraş, “The level of ethylene biormarker in renal failure of elderly patients analyzed by photoacoustic spectroscopy”, Laser Physics, Vol. 23, No. 12, doi:10.1088/1054-660X/23/12/125701, Article id 125701 (2013)

- McQueen, Amy; Tower, Stephanie; Sumner, Walton (2011). "Interviews with "vapers": implications for future research with electronic cigarettes". Nicotine & Tobacco Research 13 (9): 860–7. doi:10.1093/ntr/ntr088. PMID 21571692

Director proiect,                                                                                                                                                            Dr. Cristina ACHIM